## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
データファイル名 : | C:\Users\rwth-\Documents\MASS\220930_D2_rt_calib\220930_0p2%D2_25%H2_rt.qst
ロットＩＤ :
センサータイプ : | HGM2-302
センサー番号 : | 1
レシピ番号 : | 2
レシピ名称 : | D2_n1
測定モード : | トレンドモード
測定質量数 : | 2 | 3 | 4 | 18 | 28 | 32 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
測定スピード : | 500 | msec
移動平均回数 : | 1 | 回
測定間隔 : | 3500 | msec
保存間隔 : | 1 | 回
導入バルブ状態 : | 全閉
終了バルブ状態 : | 状態維持
イオン化電圧 : | 70 | eV
レンジ値 : | オートレンジ
データの種類 : | イオン強度
分圧の参照値 : | 感度校正値
圧力単位 : | [Pa]
ｱﾅﾛｸﾞCH.1のデータの種類 : | 圧力
ｱﾅﾛｸﾞCH.2のデータの種類 : | 圧力
選択 FIL : | FIL1
選択 SEM / FC : | FC
SEM 電圧 : | -1.2 | kV
変換条件 電流 ->分圧 : | 校正圧力値 | 5.00E-04 | 設定イオン電流値 | 1.20E-09
変換条件 ｱﾅﾛｸﾞ1->圧力 : | 換算係数値 | 8
圧力変換条件 ｱﾅﾛｸﾞ1->温度 : | 最大温度 | 1000 | 最小温度 | 0
変換条件 ｱﾅﾛｸﾞ2->圧力 : | 換算係数値 | 8
変換条件 ｱﾅﾛｸﾞ2->温度 : | 最大温度 | 1000 | 最小温度 | 0
測定開始日時 : | 2022/9/30 14:15
測定終了日時 : | 2022/9/30 14:17
エミッション電流 : | 500 | μA
SEMインターロック : | 無視状態 | 有効 | 1.00E-02
Ar表示機能 : | 無効 | 0
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 18 | 28 | 32 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
測定回数 | 経過時間 | 時刻 | 分圧比率1 | 分圧比率2 | 全圧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 000:00:00.000 | 2022/9/30 14:15:58:0 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 1e-14 | 1e-14 | 1.00E-14 | 1.00E-14 | 1.00E-14 | 1.00E-14 | 1.00E-14 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
2 | 000:00:03.515 | 2022/9/30 14:16:1:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.28e-10 | 6.75e-13 | 1.55E-12 | 4.21E-11 | 1.46E-12 | 1.31E-13 | 1.00E-14 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
3 | 000:00:07.015 | 2022/9/30 14:16:5:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.41e-10 | 6.46e-13 | 1.74E-12 | 4.44E-11 | 1.47E-12 | 1.23E-13 | 1.82E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
4 | 000:00:10.515 | 2022/9/30 14:16:8:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.46e-10 | 6.39e-13 | 1.75E-12 | 4.45E-11 | 1.48E-12 | 1.23E-13 | 1.78E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
5 | 000:00:14.015 | 2022/9/30 14:16:12:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.48e-10 | 6.56e-13 | 1.79E-12 | 4.46E-11 | 1.47E-12 | 1.27E-13 | 1.85E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
6 | 000:00:17.531 | 2022/9/30 14:16:15:531 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.49e-10 | 6.18e-13 | 1.77E-12 | 4.47E-11 | 1.47E-12 | 1.37E-13 | 1.86E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
7 | 000:00:21.015 | 2022/9/30 14:16:19:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.51e-10 | 6.29e-13 | 1.76E-12 | 4.48E-11 | 1.48E-12 | 1.48E-13 | 1.88E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
8 | 000:00:24.515 | 2022/9/30 14:16:22:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.52e-10 | 6.4e-13 | 1.77E-12 | 4.48E-11 | 1.46E-12 | 1.52E-13 | 1.83E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
9 | 000:00:28.015 | 2022/9/30 14:16:26:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.52e-10 | 6.52e-13 | 1.79E-12 | 4.48E-11 | 1.49E-12 | 1.38E-13 | 1.86E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
10 | 000:00:31.515 | 2022/9/30 14:16:29:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.52e-10 | 6.19e-13 | 1.79E-12 | 4.49E-11 | 1.49E-12 | 1.33E-13 | 1.84E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
11 | 000:00:35.015 | 2022/9/30 14:16:33:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.53e-10 | 6.23e-13 | 1.79E-12 | 4.49E-11 | 1.48E-12 | 1.46E-13 | 1.87E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
12 | 000:00:38.515 | 2022/9/30 14:16:36:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.53e-10 | 6.23e-13 | 1.77E-12 | 4.49E-11 | 1.49E-12 | 1.26E-13 | 1.85E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
13 | 000:00:42.015 | 2022/9/30 14:16:40:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.53e-10 | 6.32e-13 | 1.82E-12 | 4.48E-11 | 1.46E-12 | 1.21E-13 | 1.88E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
14 | 000:00:45.515 | 2022/9/30 14:16:43:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.53e-10 | 7.03e-13 | 1.82E-12 | 4.49E-11 | 1.50E-12 | 1.35E-13 | 1.88E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
15 | 000:00:49.015 | 2022/9/30 14:16:47:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.54e-10 | 6.5e-13 | 1.79E-12 | 4.48E-11 | 1.47E-12 | 1.44E-13 | 1.85E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
16 | 000:00:52.515 | 2022/9/30 14:16:50:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.53e-10 | 6.51e-13 | 1.80E-12 | 4.48E-11 | 1.48E-12 | 1.56E-13 | 1.85E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
17 | 000:00:56.031 | 2022/9/30 14:16:54:31 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.53e-10 | 6.32e-13 | 1.81E-12 | 4.48E-11 | 1.47E-12 | 1.37E-13 | 1.90E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
18 | 000:00:59.515 | 2022/9/30 14:16:57:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.53e-10 | 6.82e-13 | 1.81E-12 | 4.48E-11 | 1.48E-12 | 1.37E-13 | 1.84E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
19 | 000:01:03.015 | 2022/9/30 14:17:1:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.54e-10 | 6.91e-13 | 1.82E-12 | 4.48E-11 | 1.46E-12 | 1.37E-13 | 1.87E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
20 | 000:01:06.515 | 2022/9/30 14:17:4:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.54e-10 | 6.54e-13 | 1.82E-12 | 4.47E-11 | 1.46E-12 | 1.27E-13 | 1.85E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
21 | 000:01:10.015 | 2022/9/30 14:17:8:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.53e-10 | 6.22e-13 | 1.83E-12 | 4.47E-11 | 1.49E-12 | 1.36E-13 | 1.89E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
22 | 000:01:13.515 | 2022/9/30 14:17:11:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.53e-10 | 6.19e-13 | 1.85E-12 | 4.47E-11 | 1.47E-12 | 1.51E-13 | 1.87E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
23 | 000:01:17.015 | 2022/9/30 14:17:15:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.52e-10 | 6.65e-13 | 1.83E-12 | 4.47E-11 | 1.47E-12 | 1.42E-13 | 1.87E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
24 | 000:01:20.515 | 2022/9/30 14:17:18:515 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.52e-10 | 6.81e-13 | 1.83E-12 | 4.47E-11 | 1.47E-12 | 1.22E-13 | 1.86E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
25 | 000:01:24.015 | 2022/9/30 14:17:22:15 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.52e-10 | 6.31e-13 | 1.82E-12 | 4.47E-11 | 1.45E-12 | 1.22E-13 | 1.85E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
26 | 000:01:27.531 | 2022/9/30 14:17:25:531 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.52e-10 | 6.31e-13 | 1.82E-12 | 4.46E-11 | 1.50E-12 | 1.34E-13 | 1.85E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
27 | 000:01:31.031 | 2022/9/30 14:17:29:31 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.52e-10 | 6.93e-13 | 1.84E-12 | 4.46E-11 | 1.46E-12 | 1.25E-13 | 1.86E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
28 | 000:01:34.531 | 2022/9/30 14:17:32:531 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.52e-10 | 6.56e-13 | 1.83E-12 | 4.46E-11 | 1.46E-12 | 1.13E-13 | 1.83E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
29 | 000:01:38.047 | 2022/9/30 14:17:36:47 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.51e-10 | 6.73e-13 | 1.82E-12 | 4.45E-11 | 1.46E-12 | 1.32E-13 | 1.87E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
30 | 000:01:41.562 | 2022/9/30 14:17:39:562 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.5e-10 | 6.62e-13 | 1.80E-12 | 4.45E-11 | 1.46E-12 | 1.27E-13 | 1.87E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
31 | 000:01:45.062 | 2022/9/30 14:17:43:62 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.5e-10 | 6.71e-13 | 1.81E-12 | 4.44E-11 | 1.47E-12 | 1.35E-13 | 1.85E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
32 | 000:01:48.562 | 2022/9/30 14:17:46:562 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.5e-10 | 6.63e-13 | 1.82E-12 | 4.44E-11 | 1.49E-12 | 1.35E-13 | 1.85E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
33 | 000:01:52.078 | 2022/9/30 14:17:50:78 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.49e-10 | 7e-13 | 1.82E-12 | 4.45E-11 | 1.46E-12 | 1.21E-13 | 1.82E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99
34 | 000:01:55.578 | 2022/9/30 14:17:53:578 | 0 | 0 | 1.00E-99 | 5.49e-10 | 6.55e-13 | 1.80E-12 | 4.44E-11 | 1.46E-12 | 1.29E-13 | 1.85E-12 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99 | 1.00E-99